## 資產清冊 (hidden)
代號 | 類別 | 編號 | 資產項目 | 資產描述 | 保管人 | 使用人 | 放置地點 | 資產價值 ( C , I , A ) |  |  | 資產價 值等級
I | 文件 | F001 | 網路架構圖 | 網路架構圖 | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 4 | 2 | 2 | 8 |  | TRUE
I | 文件 | F002 | ISMS手冊 | 資訊安全政策、資產評估與管理作業程序... | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | FALSE
I | 文件 | F003 | 管制性文件與紀錄 | 管制性文件與紀錄 | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | FALSE
I | 文件 | F004 | ISMS風險評鑑紀錄 | 資產清冊、風險評鑑報告、風險處理計畫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 3 | 2 | 2 | 7 |  | FALSE
I | 文件 | F005 | ISMS執行紀錄 | 內部稽核計畫、報告、管理審查紀錄… | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 4 | 3 | 3 | 10 |  | TRUE
I | 文件 | F006 | 緊急通訊錄 | 發生緊急狀況時廠商人員電話 | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
I | 文件 | F007 | 門禁卡片申請名單 | 門禁卡片人員申請名冊 | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
I | 文件 | F008 | 空調、門禁維護記錄 | 空調、門禁維護記錄 | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | FALSE
I | 文件 | F009 | 核心系統伺服器端系統安裝操作手冊 | 機房運作管理作業 | 張詩聖 | 張裕仁 | 資訊室 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | FALSE
I | 文件 | F010 | 核心系統使用者操作手冊 | 機房運作安全管理作業 | 張詩聖 | 張裕仁 | 資訊室 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | FALSE
I | 文件 | F011 | 個人資料紙本檔案 | 人員個人資料紙本檔案 | 張詩聖 | 授權人員 | 人事室 | 4 | 2 | 2 | 8 |  | TRUE
I | 資料庫 | D001 | 核心系統儲存在資料庫主機資料 | 核心系統資料 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
I | 資料庫 | D002 | 門禁刷卡資料 | 門禁刷卡資料 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | FALSE
I | 資料庫 | D003 | 監視錄影資料 | 監視錄影log | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | FALSE
I | 資料庫 | D004 | 儲存在備份中的資料 | 核心系統管理資料 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
I | 資料庫 | D005 | 核心系統稽核資料 | 核心系統非上班時間使用資料 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | FALSE
I | 資料庫 | D006 | 核心系統查詢資料 | 承辦人核心系統查詢資料 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
I | 資料庫 | D007 | 儲存在醫療資訊系統資料庫主機資料 | 醫療資訊系統資料 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
I | 資料庫 | D008 | 重要設備組態檔 | 伺服主機、網通設備組態檔 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 3 | 10 |  | TRUE
I | 資料庫 | D009 | 重要設備事件日誌 | 系統日誌、設備日誌檔 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 2 | 9 |  | TRUE
I | 資料庫 | D010 | 醫事金鑰憑證 | 系統傳輸金鑰 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 3 | 11 |  | TRUE
V | 服務 | V001 | 核心系統硬體服務 | 委外廠商 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
V | 服務 | V002 | 核心系統軟體服務 | 委外廠商 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
V | 服務 | V003 | 核心系統網路服務 | GSNVPN網路(中華電信) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
V | 服務 | V004 | 自動偵煙系統 | 廠商提供檢測服務 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | FALSE
V | 服務 | V005 | 環境設備維護服務 | UPS、空調維護與保養服務 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | FALSE
V | 服務 | V006 | 監視系統維護服務 | 監視系統維護廠商 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
V | 服務 | V007 | 環境監控系統維護服務 | 市電斷電、溫濕度異常、門禁系統、UPS異常等監控 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | FALSE
V | 服務 | V008 | 電力服務 | 台電提供電力服務 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | FALSE
S | 軟體 | S001 | 電子病歷主機系統軟體 | 電子病歷資訊系統軟體 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S002 | Oracle | HIS 資料庫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S003 | SQL SERVER | 電子病歷資料庫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S004 | Oracle | 電子病歷資料庫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S005 | windows Server 2003 R2 | 電子病歷主機的OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S006 | windows 7 | 環控、監視軟體主控台作業系統 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S007 | HIS主機系統軟體 | HIS資訊系統軟體(中榮系統) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
S | 軟體 | S008 | AIX | HIS OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S009 | 資管通 | 資產管理 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | FALSE
S | 軟體 | S010 | windows Server 2016 | Officescan,TMCM的OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
S | 軟體 | S011 | vSphere 6.7 | vm的OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S012 | vSphere 5.5 | vm的OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S013 | NetBackup | 備份軟體 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S014 | windows server 2019 | PACs OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S015 | SQL SERVER 2019 | PACs DB | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | TRUE
S | 軟體 | S016 | windows 10 | 個人電腦 | 張裕仁 | 資訊室人員 | 資訊室 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
N | 網路設備 | N001 | Cisco 1720 *2 | Router(連接蘇澳與市區門診) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房、市區門診 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
N | 網路設備 | N002 | Cisco 1921 | Router(台北榮總) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
N | 網路設備 | N003 | Cisco 2801 | Router(員山分院) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
N | 網路設備 | N004 | Fortigate FG201F*2 | 防火牆(internet) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
N | 網路設備 | N005 | Fortigate FG200D | 防火牆(intranet) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 2 | 2 | 7 |  | FALSE
N | 網路設備 | N006 | Extreme Summit X460-48*2 | SWITCH | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | FALSE
N | 網路設備 | N007 | Fortigate FG101F | 防火牆(internet)市區門診 | 張詩聖 | 張詩聖 | 市區門診 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
N | 網路設備 | N008 | Extreme Summit X450a-48t | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | FALSE
N | 網路設備 | N009 | Extreme Summit X250e-48t | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 市區門診 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | FALSE
N | 網路設備 | N010 | Extreme Summit X350-48 *3 | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房、 綜合大樓、 醫療大樓、 德寧大樓 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | FALSE
N | 網路設備 | N011 | Extreme Summit X440-48 | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房、 綜合大樓、 醫療大樓、 德寧大樓 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | FALSE
N | 網路設備 | N012 | Dlink DGS-1224TP(L2) | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 綜合大樓2f | 1 | 2 | 2 | 5 |  | FALSE
N | 網路設備 | N013 | AscentLink 710 | Bandwidth Management | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | FALSE
N | 網路設備 | N014 | IBM SAN24B-5 2498-X24 | SanSwitch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | TRUE
N | 網路設備 | N015 | Extreme X620-10x | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | TRUE
N | 網路設備 | N016 | QNAP QSW-1208-8C | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | TRUE
N | 網路設備 | N017 | Dlink DGS-1210-28P(L2) | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | FALSE
N | 網路設備 | N018 | aruba 8320 10G交換器 | CORE SWITCH(stacking) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
N | 網路設備 | N019 | aruba 7205無線控制器 | 無線控制器 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | FALSE
N | 網路設備 | N020 | aruba AP-515 無線AP*126 | 無線AP | 張詩聖 | 張詩聖 | 門診大樓、 綜合大樓、 醫療大樓、 康寧居、德寧大樓 | 3 | 3 | 3 | 9 | 修 | FALSE
N | 網路設備 | N021 | Juniper EX-2300-24P 交換器*12 | POE SWITCH | 張詩聖 | 張詩聖 | 綜合大樓、 醫療大樓、 康寧居、德寧大樓 | 3 | 3 | 3 | 9 | 修 | FALSE
N | 網路設備 | N022 | F5 BIG-IP i2600 | 中榮系統 load balancer | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H001 | Nutanix (VM) | 電子病歷GW(備機) 、 OfficeScan SERVER 、PACS WEB、院內資訊入口、網掛、網路 監控、藥品採購(HIS)、資管通、mail、病安通報、死亡通報、儀器連線、HIS UPDATE SERVER+測試環境、tmcm、dns、 WSUS SERVER | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H002 | HP ML150 G6 | 電子病歷GW | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H003 | HP DL380 G8 (VM) | NIS SERVER(護理資訊系統) | 張裕仁 | 張裕仁 | 機房 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H004 | IBM P720 | 醫療作業主機(HIS) | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H005 | HITACHI AMS200 ARRAY | HIS 資料庫磁碟陣列 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H006 | HP DL380 G8 (VM) | 備機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H007 | HP DL380 G8 (VM) | 備機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H008 | HP DL380 G9 (VM) | Vm View | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H009 | HP DL380 G9 (VM) | 備機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H010 | HP DL380 G8 (VM) | 行政管理、 | 張裕仁 | 張裕仁 | 機房 | 3 | 2 | 2 | 7 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H011 | IBM X3650 M3 | PACS SERVER(醫療影像)Client-Server | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H012 | IBM DS3400 ARRAY | PACS 資料庫磁碟陣列 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | [5 empty] | FALSE
H | 電腦主機 | H013 | IBM V3500 ARRAY | PACS 資料庫磁碟陣列 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | [5 empty] | FALSE
H | 電腦主機 | H014 | IBM X3650 M3 | PACS SERVER(市區門診) | 張詩聖 | 張詩聖 | 市區門診 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H015 | IBM DS3400 ARRAY | PACS 資料庫磁碟陣列(市區門診) | 張詩聖 | 張詩聖 | 市區門診 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H016 | IBM V3500 ARRAY | PACS 資料庫磁碟陣列(市區門診) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H017 | DEll PowerEdge R740 | SMART WONDER(醫療影像)Web BASE | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H018 | DEll PowerEdge R740 | PACS SERVER(醫療影像)Client-Server | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H019 | Dell PowerEdge R610 | IEC GW(全國影像交換中心GateWay) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H020 | IBM X3650 M3 *2 | 電子病歷主機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | FALSE
H | 電腦主機 | H021 | IBM DS3512 ARRAY | 電子病歷資料庫磁碟陣列 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H022 | HP P2000 G3 ARRAY (8T raid6) | VM資料庫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H023 | QNAP TS-EC879U-RP(NAS)8T | VM資料庫備份 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H024 | IBM S922 | 中榮系統主機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H025 | IBM V5030 (5.17T raid6) | 中榮資料庫磁碟陣列 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H026 | Nutanix (VM) | 中榮系統GATEWAY VM | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H027 | IBM P520 | 市區門診醫療作業主機(舊資料庫) | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 3 | 4 | 3 | 10 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H028 | QNAP TS-2483XU-RP(NAS)21.6T | VM資料庫備份 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H029 | Nutanix (VM) | 中榮系統GATEWAY VM | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H030 | Fujitsu RX2540 M6 | NetBackup 主機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | TRUE
H | 電腦主機 | H031 | ASUS E500 G5*2 | MIS人員個人電腦 | 張裕仁 | 資訊室人員 | 資訊室 | 4 | 3 | 3 | 10 |  | TRUE
E | 環境設備 | E001 | 分離式冷氣*3 | 機房空調 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | FALSE
E | 環境設備 | E002 | 氣體式滅火器*4 | 手持式二氧化碳滅火器 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | FALSE
E | 環境設備 | E003 | UPS不斷電系統 | 飛瑞不斷電系統(C10000R)*6 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 4 | 4 | 9 |  | TRUE
E | 環境設備 | E004 | 發電機 | 斷電時自動啟動 | 胡文忠 | 胡文忠 | 門診大樓 地下室 | 1 | 4 | 4 | 9 |  | TRUE
E | 環境設備 | E005 | 環境監控系統設備 | 市電斷電、溫濕度異常、門禁系統、UPS異常偵測主機及感應器、自動偵煙系統 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 4 | 4 | 9 |  | TRUE
E | 環境設備 | E006 | 磁卡門禁系統 | 機房門禁系統含電腦主機螢幕及卡片 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
E | 環境設備 | E007 | 監視錄影系統 | 機房內監視錄影*4 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
E | 環境設備 | E008 | 監視錄影系統 | 辦公廳舍監視錄影*2 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | FALSE
E | 環境設備 | E009 | 硬體管理主控台 | 管理電子病歷資料庫、應用服務主機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | TRUE
M | 人員 | M001 | 機房管理人員1 | 張詩聖 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 2 | 2 | 8 |  | TRUE
M | 人員 | M002 | 機房管理人員2 | 張裕仁 | 張裕仁 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 2 | 2 | 8 |  | TRUE
G | 組織與聲譽 | G001 | 對組織的聲譽與形象 | ╳ | 副院長 | 副院長 | 機房 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | FALSE

## 入風險評鑑 (hidden)
代號 | 類別 | 編號 | 資產項目 | 資產描述 | 保管人 | 使用人 | 放置地點 | 資產價值 ( C , I , A ) |  |  | 資產價 值等級
I | 文件 | F001 | 網路架構圖 | 網路架構圖 | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 4 | 2 | 2 | 8
I | 文件 | F005 | ISMS執行紀錄 | 內部稽核計畫、報告、管理審查紀錄… | 張詩聖 | 張詩聖 | 資訊室 | 4 | 3 | 3 | 10
I | 文件 | F011 | 個人資料紙本檔案 | 人員個人資料紙本檔案 | 張詩聖 | 授權人員 | 人事室 | 4 | 2 | 2 | 8
I | 資料庫 | D001 | 核心系統儲存在資料庫主機資料 | 核心系統資料 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
I | 資料庫 | D004 | 儲存在備份中的資料 | 核心系統管理資料 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
I | 資料庫 | D006 | 核心系統查詢資料 | 承辦人核心系統查詢資料 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
I | 資料庫 | D007 | 儲存在醫療資訊系統資料庫主機資料 | 醫療資訊系統資料 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
I | 資料庫 | D008 | 重要設備組態檔 | 伺服主機、網通設備組態檔 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 3 | 10
I | 資料庫 | D009 | 重要設備事件日誌 | 系統日誌、設備日誌檔 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 2 | 9
I | 資料庫 | D010 | 醫事金鑰憑證 | 系統傳輸金鑰 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 3 | 11
V | 服務 | V001 | 核心系統硬體服務 | 委外廠商 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
V | 服務 | V002 | 核心系統軟體服務 | 委外廠商 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
V | 服務 | V003 | 核心系統網路服務 | GSNVPN網路(中華電信) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
S | 軟體 | S001 | 電子病歷主機系統軟體 | 電子病歷資訊系統軟體 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S002 | Oracle | HIS 資料庫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S003 | SQL SERVER | 電子病歷資料庫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S004 | Oracle | 電子病歷資料庫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S005 | windows Server 2003 R2 | 電子病歷主機的OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S006 | windows 7 | 環控、監視軟體主控台作業系統 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S008 | AIX | HIS OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S011 | vSphere 6.7 | vm的OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S012 | vSphere 5.5 | vm的OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S013 | NetBackup | 備份軟體 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S014 | windows server 2019 | PACs OS | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
S | 軟體 | S015 | SQL SERVER 2019 | PACs DB | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 2 | 3 | 4 | 9
N | 網路設備 | N001 | Cisco 1720 *2 | Router(連接蘇澳與市區門診) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房、市區門診 | 4 | 4 | 4 | 12
N | 網路設備 | N002 | Cisco 1921 | Router(台北榮總) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
N | 網路設備 | N003 | Cisco 2801 | Router(員山分院) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
N | 網路設備 | N004 | Fortigate FG201F*2 | 防火牆(internet) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
N | 網路設備 | N007 | Fortigate FG101F | 防火牆(internet)市區門診 | 張詩聖 | 張詩聖 | 市區門診 | 3 | 4 | 4 | 11
N | 網路設備 | N014 | IBM SAN24B-5 2498-X24 | SanSwitch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10
N | 網路設備 | N015 | Extreme X620-10x | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10
N | 網路設備 | N016 | QNAP QSW-1208-8C | Switch | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10
N | 網路設備 | N018 | aruba 8320 10G交換器 | CORE SWITCH(stacking) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
N | 網路設備 | N022 | F5 BIG-IP i2600 | 中榮系統 load balancer | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10
H | 電腦主機 | H001 | Nutanix (VM) | 電子病歷GW(備機) 、 OfficeScan SERVER 、PACS WEB、院內資訊入口、網掛、網路 監控、藥品採購(HIS)、資管通、mail、病安通報、死亡通報、儀器連線、HIS UPDATE SERVER+測試環境、tmcm、dns、 WSUS SERVER | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10
H | 電腦主機 | H004 | IBM P720 | 醫療作業主機(HIS) | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
H | 電腦主機 | H005 | HITACHI AMS200 ARRAY | HIS 資料庫磁碟陣列 | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H011 | IBM X3650 M3 | PACS SERVER(醫療影像)Client-Server | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
H | 電腦主機 | H014 | IBM X3650 M3 | PACS SERVER(市區門診) | 張詩聖 | 張詩聖 | 市區門診 | 3 | 4 | 4 | 11
H | 電腦主機 | H015 | IBM DS3400 ARRAY | PACS 資料庫磁碟陣列(市區門診) | 張詩聖 | 張詩聖 | 市區門診 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H016 | IBM V3500 ARRAY | PACS 資料庫磁碟陣列(市區門診) | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H017 | DEll PowerEdge R740 | SMART WONDER(醫療影像)Web BASE | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
H | 電腦主機 | H018 | DEll PowerEdge R740 | PACS SERVER(醫療影像)Client-Server | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H021 | IBM DS3512 ARRAY | 電子病歷資料庫磁碟陣列 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H022 | HP P2000 G3 ARRAY (8T raid6) | VM資料庫 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H023 | QNAP TS-EC879U-RP(NAS)8T | VM資料庫備份 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H024 | IBM S922 | 中榮系統主機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H025 | IBM V5030 (5.17T raid6) | 中榮資料庫磁碟陣列 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H026 | Nutanix (VM) | 中榮系統GATEWAY VM | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10
H | 電腦主機 | H027 | IBM P520 | 市區門診醫療作業主機(舊資料庫) | 張詩聖 | 張裕仁 | 機房 | 3 | 4 | 3 | 10
H | 電腦主機 | H028 | QNAP TS-2483XU-RP(NAS)21.6T | VM資料庫備份 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 4 | 4 | 12
H | 電腦主機 | H029 | Nutanix (VM) | 中榮系統GATEWAY VM | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10
H | 電腦主機 | H030 | Fujitsu RX2540 M6 | NetBackup 主機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 3 | 4 | 10
H | 電腦主機 | H031 | ASUS E500 G5*2 | MIS人員個人電腦 | 張裕仁 | 資訊室人員 | 資訊室 | 4 | 3 | 3 | 10
E | 環境設備 | E003 | UPS不斷電系統 | 飛瑞不斷電系統(C10000R)*6 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 4 | 4 | 9
E | 環境設備 | E004 | 發電機 | 斷電時自動啟動 | 胡文忠 | 胡文忠 | 門診大樓 地下室 | 1 | 4 | 4 | 9
E | 環境設備 | E005 | 環境監控系統設備 | 市電斷電、溫濕度異常、門禁系統、UPS異常偵測主機及感應器、自動偵煙系統 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 1 | 4 | 4 | 9
E | 環境設備 | E009 | 硬體管理主控台 | 管理電子病歷資料庫、應用服務主機 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 3 | 4 | 4 | 11
M | 人員 | M001 | 機房管理人員1 | 張詩聖 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 2 | 2 | 8
M | 人員 | M002 | 機房管理人員2 | 張裕仁 | 張裕仁 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 2 | 2 | 8
M | 人員 | M001 | 機房管理人員1 | 張詩聖 | 張詩聖 | 張詩聖 | 機房 | 4 | 2 | 2 | 8
M | 人員 | M002 | 機房管理人員2 | 張裕仁 | 張裕仁 | 張裕仁 | 機房 | 4 | 2 | 2 | 8

## 等級評估表 (hidden)
1資訊資產價值等級表 |  |  |  | 2軟體作業與應用程式資產價值等級表 |  |  |  |  | 3服務資產價值等級表
價值 | 機密性(C) | 完整性(I) | 可用性(A) | 價值 | 機密性(C) | 完整性(I) | 可用性(A) |  | 價值 | 機密性(C) | 完整性(I) | 可用性(A)
1 | 不具保密價值之資訊，即使洩漏後也不會使組織安全遭受損害者(例如：公開網頁資訊)。 | 資訊遭受未經授權的破壞或修改，對組織無影響，無須改正(例如：測試報告)。 | 組織可以接受長時間(3天以上)，資產無法使用之情形。 | 1 | 軟體或相關設定不具保密價值，即使洩漏後也不會使組織安全遭受損害者。 | 軟體或設定遭受未經授權的破壞或變更，對業務衝擊可忽略，可無須改正者。 | 組織可以接受長時間(3天以上)，軟體程式無法使用之情形。 |  | 1 | 資產無此特性。 | 服務完整性特性不明顯(例如：網路服務)。 | 組織可以接受長時間(3天以上)，服務無法使用之情形。
2 | 僅限組織內部應用之資訊，但揭露後應不致產生嚴重損害者(例如：風險評鑑報告、稽核報告)。 | 資訊遭受未經授權的破壞或修改，不會產生立即性的衝擊影響，無須立即改善者(例如：操作手冊、參考文件)。 | 組織可以接受中長時間(3天以內)，資產無法使用之情形。 | 2 | 軟體或相關設定為僅限組織內部應用之資訊，但揭露後應不致產生嚴重損害者。 | 軟體或設定遭受未經授權的破壞或變更，不會產生立即性的衝擊影響，無須立即改善者(例如：內部服務系統)。 | 組織可以接受中長時間(3天以內)，軟體程式無法使用之情形。 |  | 2 | 服務資產涵括限組織內部應用之資訊，但揭露後應不致產生嚴重損害者。 | 服務內容部分遭受損害或錯誤，其產生之影響對業務衝擊輕微，可迅速處理改正(例如：AP維護時參數調整錯誤)。 | 組織可以接受中長時間(3天以內)，服務無法使用之情形。
3 | 具有保密價值之資訊，洩漏後可能使組織安全或形象遭受明顯損害者。(例如：通行碼、網路架構與IP配置圖) | 資訊遭受未經授權的破壞或修改，對組織造成輕微的衝擊，須進行修正者(例如：ISMS程序書、組織內部規定)。 | 組織可以接受1個工作天內，資產無法使用之情形。 | 3 | 軟體或相關設定為具有保密價值之資訊，洩漏後可能使組織安全或形象遭受明顯損害者。 | 軟體或設定遭受未經授權的破壞或變更，對業務產生的衝擊可受控制，但必須進行修正者(例如：對特定人士開放服務系統)。 | 組織可以接受1個工作天內，軟體程式無法使用之情形。 |  | 3 | 服務工作內容屬機密，洩漏後可能使組織安全或形象遭受明顯損害者。 | 服務內容不正確，將對業務產生一定衝擊(例如：AP維護時更新程式有bug或後門)。 | 組織可以接受1個工作天內，服務無法使用之情形。
4 | 在法律上具有保密責任之資訊，洩漏後將會有法律議題者(例如：個人隱私資訊、機密公文)。 | 資訊遭受未經授權的破壞或修改，將對業務產生重大影響(例如：對外正式公開資訊)。 | 組織可以接受短時間(4個鐘頭內)，資產無法使用之情形。 | 4 | 軟體或相關設定為法律規定保密之資訊，洩漏後將引起組織安全遭受重大的損失者。 | 軟體或設定遭受未經授權的破壞或變更，將對業務活動產生重大影響(例如：對公眾開放服務系統)。 | 組織可以接受短時間(4個鐘頭內)，軟體程式無法使用之情形。 |  | 4 | 服務工作內容涉及法律規定的資訊，洩漏後將引起法律責任者。 | 服務內容不正確，將對業務產生影響，且可能導致暫時性業務中斷(例如：資料庫維護時誤刪DB)。 | 組織可以接受短時間(4個鐘頭內)，服務無法使用之情形。
5 | 具有極高機密價值的資訊，資訊揭露予非授權者將危及國家安全者。 | 資訊遭受未經授權的破壞或修改，將對業務產生極嚴重的衝擊(例如：電子商務資訊)。 | 組織可以忍受極短時間(1個鐘頭內)，資產無法使用之情形。 | 5 | 程式碼或相關設定為具有極高機密價值的資訊，資訊揭露予非授權者將危及國家安全者。 | 軟體或設定遭受未經授權的破壞或變更，將對業務產生極嚴重的衝擊(例如：機密性與完整性需求極高的系統)。 | 組織可以忍受極短時間(1個鐘頭內)，軟體程式無法使用之情形。 |  | 5 | 服務工作內容屬機密，資訊揭露予非授權者將危及國家安全者。 | 服務內容不正確，將對業務產生重大影響(例如：環境設施維護操作錯誤，造成大災難)。 | 組織可以忍受極短時間(1個鐘頭內)，服務無法使用之情形。
4硬體資產價值等級表 |  |  |  | 5人員資產價值等級表 |  |  |  |  | 6組織與聲譽資產價值等級表
價值 | 機密性(C) | 完整性(I) | 可用性(A) | 價值 | 機密性(C) | 完整性(I) | 可用性(A) |  | 價值 | 機密性(C) | 完整性(I) | 可用性(A)
1 | 資產無此特性。 | 設備或設定遭受未經授權的破壞或設定被竄改，對業務衝擊可忽略，可無須改正者。 | 組織可以接受長時間(3天以上)，設備無法使用之情形。 | 1 | 人員負責之工作未涉及機密/敏感資訊者。 | 資產無此特性。 | 組織可以接受長時間(3天以上)，人員無法到班工作之情形。 |  | 1 | 組織之資產或提供的服務均為公開資訊，無機密性議題者。 | 組織之資產或提供的服務內容錯誤，對組織無影響。 | 組織可以接受長時間(3天以上)，組織之核心資產或服務無法使用之情形。
2 | 設備設定或內容為僅限組織內部應用之資訊，但揭露後應不致產生嚴重損害者。 | 設備或設定遭受未經授權的破壞或設定被竄改，不會產生立即性的衝擊影響，無須立即改善者。 | 組織可以接受中長時間(3天以內)，設備無法使用之情形。 | 2 | 人員作業過程中會使用機密/敏感資訊，洩漏後可能使組織安全或形象遭受明顯損害者。 | 人員技能不成熟或職務代理/交接不清楚，其產生之影響對業務衝擊輕微，可迅速處理改正。 | 組織可以接受中長時間(3天以內)，人員無法到班工作之情形。 |  | 2 | 組織之資產或提供的服務為限制內部使用，外洩將會對組織造成傷害者。 | 組織之資產或提供的服務內容錯誤，其產生之影響對組織營運衝擊輕微，可無須立即改善。 | 組織可以接受中長時間(3天以內)，組織之核心資產或服務無法使用之情形。
3 | 設備設定或內容為具有保密價值之資訊，洩漏後可能使組織安全或形象遭受明顯損害者。 | 設備或設定遭受未經授權的破壞或設定被竄改，對業務的衝擊可受控制，須進行修正者。 | 組織可以接受1個工作天內，設備無法使用之情形。 | 3 | 人員作業過程中會使用機密/敏感資訊，洩漏後可能使組織安全或形象遭受明顯損害，且有權限下載大批資料者。 | 人員技能不成熟或職務代理/交接不清楚，將對業務產生明顯衝擊影響。 | 組織可以接受1個工作天內，人員無法到班工作之情形。 |  | 3 | 組織之資產或提供的服務具有保密需求，外洩將對組織安全造成一定衝擊。 | 組織之資產或提供的服務內容錯誤，將對組織營運產生一定衝擊影響。 | 組織可以接受1個工作天內，組織之核心資產或服務無法使用之情形。
4 | 設備設定或內容涉及法律規定保密之資訊，洩漏後將引起組織安全遭受重大的損失者。 | 設備或設定遭受未經授權的破壞或設定被竄改，將對業務產生重大影響。 | 組織可以接受短時間(4個鐘頭內)，設備無法使用之情形。 | 4 | 人員負責組織機密資訊之管理工作，洩漏後將引起組織安全遭受重大的損失者。 | 人員技能不成熟或職務代理/交接不清楚，將對業務產生重大影響，且可能導致暫時性業務中斷。 | 組織可以接受短時間(4個鐘頭內)，人員無法到班工作之情形。 |  | 4 | 組織之資產或提供的服務在法律上具有保密責任之資訊，洩漏後將會有法律議題者。 | 組織之資產或提供的服務內容錯誤，將對組織營運產生重大影響，且可能導致暫時性業務中斷。 | 組織可以接受短時間(4個鐘頭內)，組織之核心資產或服務無法使用之情形。
5 | 設備設定或內容為具有極高機密價值的資訊，資訊揭露予非授權者將危及國家安全者。 | 設備或設定遭受未經授權的破壞或設定被竄改，將對業務產生極嚴重的衝擊。 | 組織可以忍受極短時間(1個鐘頭內)，設備無法使用之情形。 | 5 | 人員負責組織機密資訊之管理工作，資訊揭露予非授權者將危及國家安全者。 | 人員技能不成熟或職務代理/交接不清楚，將對業務產生重大影響，且可能導致長時間嚴重的業務中斷。 | 組織可以忍受極短時間(1個鐘頭內)，人員無法到班工作之情形。 |  | 5 | 組織之資產或提供的服務具有極高機密價值的資訊，資訊揭露予非授權者將危及國家安全者。 | 組織之資產或提供的服務內容錯誤，將對組織營運產生重大影響，且可能導致長時間嚴重的業務中斷。 | 組織可以忍受極短時間(1個鐘頭內)，組織之核心資產或服務無法使用之情形。
等級 | 風險衝擊程度 | [5 empty] | 等級 | 風險可能性
1 | 無傷害： 1).對組織形象無任何影響 2).資料外洩或遭受竄改不致影響個人權益，資料無須重新取得 3).組織可接受3天以上此項資產/服務無法使用或僅影響非核心業務 4).不會造成組織金額的損失 5).該威脅不會造成任何關於法令法規的影響 | [5 empty] | 1 | 該威脅利用其弱點的機會極低： 1).3年以上組織與業務相近組織皆無發生類似的事件。 2).組織已採用嚴謹的管理措施並配合系統管制的控制措施及稽核機制，系統定期產生報表或稽查人員透過Log檢視相關存取之資料。 3).保存之資料或檔案紙本已有納入檔案管理機制保存，且保存地點已門禁管理系統與專責人員進行管理及資料之調閱。 4).組織已與外部單位簽訂載明其SLA(最低服務水準)之相關契約，定期進行監控並產生報告。
2 | 輕微傷害： 1).對組織形象造成輕微的影響，威脅造成的衝擊可接受 2).資料外洩或遭受竄改對個人權益影響輕微，資料重新取得容易 3).組織可接受1~3天此項資產/服務無法使用或造成核心業務效能降低 4).對組織造成的金額損失可接受 5).該威脅會造成同仁遭受內部的懲處或外部廠商違反訂定的契約SLA | [5 empty] | 2 | 該威脅有可能利用此弱點： 1).3年內組織或業務相近組織曾發生過類似的事件 2).組織已採用嚴謹的管理措施並配合系統管制的控制措施，如限制進出或登入的權限 3).保存之資料或檔案紙本已有納入檔案管理機制保存，而且透過專責人員進行資料之調閱。 4).組織已與外部單位簽訂相關契約並載明其SLA(最低服務水準)
3 | 低度傷害： 1).對組織形象造成一定的影響，該威脅對組織造成一定的衝擊 2).資料外洩或遭受竄改造成少數個人權益損害 3).資料毀損/遺失可立即透過備份資料回復 4).組織可接受1天內此項資產/服務無法使用或造成核心業務執行效能緩慢 5).對組織造成的損失超過10萬元以上 6).該威脅會造成同仁與其直屬主管遭受到上級單位的懲處 | [5 empty] | 3 | 該威脅很有可能利用此弱點： 1).1年內組織或業務相近組織曾發生過類似的事件。 2).組織採用較嚴謹的管理措施，如承辦人員自行控管外由稽查人員(不)定期進行檢核。 3).保存之資料或檔案紙本已保存至特定位置或倉庫，相關人員可自行進入調閱資料 4).組織已與外部單位簽訂相關契約
4 | 中度傷害： 1).對組織形象造成嚴重的影響，該威脅對組織造成重大的衝擊(平面媒體的負面報導) 2).資料外洩或遭受竄改造成區域性的個人權益損害 3).資料毀損/遺失組織備份資料可於4小時內回復 4).組織可接受4小時內此項資產/服務無法使用或造成部份核心業務停頓 5).對組織造成的損失超過100萬元以上 6).該威脅產生會造成違反法令之情形，單位主管需受到懲處 | [5 empty] | 4 | 該威脅容易利用此弱點： 1).年度發生次數為1次 2).組織採用簡易的管理措施，如承辦人員自行控管或透過鑰匙進行管控 3).資料或檔案紙本由相關人員自行保管與使用且辦公區域已有適當之區隔 4).組織僅採用叫修或維護方式(未與外部單位簽訂相關契約)
5 | 重大災難： 1).對組織形象造成極嚴重的影響，該威脅對組織造成極嚴重的衝擊(網路/新聞媒體的負面報導) 2).資料外洩或遭受竄改造成大規模的個人權益損害 3).資料毀損/遺失且組織無任何備份資料可供回復或回復時間須超過4小時 4).組織無法接受此項資產/服務無法使用(如1小時內)或造成核心業務完全停頓 5).對組織造成的損失超過1000萬元以上 6).該威脅產生會造成嚴重違反法令之情形，高階主管需下台負責 | [5 empty] | 5 | 該威脅非常容易利用此弱點： 1).年度發生次數為2次以上 2).組織未採用任何的控制或管理措施

## 系統(AP)組態
編號 | 系統名稱 | 版本 | 作業系統名稱與版本 | 資料庫名稱與版本 | 其他搭配應用軟體與版本 | 安裝路徑 | 組態元件/版本 | 容錯/備份/備援 | 變更機制 | 技術脆弱性管理 | 備註
S015 | HIS 醫療核心資訊系統 |  | Windows Server 2016 Standard | MS SQL | .Net Core 8.0 Hosting Runtime | https://dotnet.microsoft.com/zh-tw/download/dotnet/8.0 | 8.0.10 | Load Balance | 自動
S016 | PACS 系統
S017 | LIS 系統 | [7 empty] | 人工 |  | ClientServer
S018 | EMR 電子病歷管理系統 |  |  |  | .Net Core 6.0 Hosting Runtime |  |  | Load Balance | 自動
S019 | 人體生物資料庫(Biobank)系統 | [6 empty] | 無 | 人工 |  | ClientServer

## 硬體組態
編號 | 硬體廠牌/型號 | 版本 | 規格(CPU/RAM/HDD/其他) | 韌體(版本/變更) | 組態(版本/變更) | 備註

## 軟體(OS)組態
編號 | 作業系統名稱與版本 | 系統更新機制(Update) | IP | 電腦名稱 | 子網路遮罩 | DNS | CPU | RAM | 儲存空間 | 設定檔(GPO)版本 | 變更機制 | NTP設定 | 技術性脆弱管理 | 備註

## 軟體(DB)組態
編號 | 資料庫系統名稱與版本 | 系統更新機制(Update) | IP | 作業系統與版本 | CPU | RAM | 儲存空間 | 容錯機制 | 設定檔版本 | 變更機制 | 備份機制 | 技術性脆弱管理 | 備註
S002 | Oracle /
S003 | SQL SERVER /
S004 | Oracle /
S015 | SQL SERVER 2019

## 網路組態
編號 | 網路設備名稱 | 廠牌及型號 | IP | 流量 | 容錯機制(如HA) | 韌體名稱 | 版本 | 變更機制 | 組態設定檔版本 | 變更機制 | 備註
| SKH-Outside-SW | Juniper / EX3400-48T | 10.99.12.50 |  | virtual-chassis | JUNOS | 21.4R3-S5.4
| SKMH-BQ-Core | Juniper / EX4650-48Y-8C | 10.99.12.87 |  | virtual-chassis | JUNOS | 20.4R3-S5.4
| SKMH-BQ-DMZ | Juniper / EX3400-48T | 10.99.12.88 |  | virtual-chassis | JUNOS | 20.4R3-S5.4
| SKH-Outside-SW | Cisco / C9200-48T-4X | 10.1.254.252 |  | StackWise | IOS-XE | 17.6.4(fc1)
| VSS6807 | Cisco / C6807-XL | 10.1.99.1 |  | VSS | IOS | 15.5(1)SY5(fc3)
| SKH-PA820-1 | Palo Alto / PA-820 | 10.99.12.43 |  | HA | PAN-OS | 10.2.13-h5
| SKH-LC1.skh.org.tw | F5 / F5-i2600 | 10.99.12.67 |  | HA | BIG-IP | 17.1.1.4
| SKH-LTM-1.skh.org.tw | F5 / F5-i2600 | 10.99.12.66 |  | HA | BIG-IP | 17.1.1.3
| LTM_Internet_2.skh.org.tw | F5 / F5-i2600 | 10.99.12.64 |  | HA | BIG-IP | 17.1.1.3
| SKMH-BQ-FGT200F-1 | Fortinet / FG-200F | 10.1.220.33 |  | HA | Forti OS | v7.0.14

## 服務組態
編號 | 服務類型 | 服務提供商 | 頻寬 | IP數量 | 線路型態 | 硬體需求 | 合約 | 備註
V001 | 核心系統硬體服務
V002 | 核心系統軟體服務
V003 | 核心系統網路服務GSNVPN網路

## 雲端組態
組態編號 | 服務類型 | 服務提供商 | 服務合約期限 | 資源 (CPU、RAM、儲存空間) | 頻寬 | 傳輸/資料加密方式 | 防火牆規則檔版本 /基底備份日期 | 身分驗證機制 | 儲存地區 | 備份週期/方式 | 復原時間 | 監控工具/機制 | 組態管理人

## Sheet1 (hidden)
代號 | 類別 |  | 編號 | 資產項目 | 資產描述 | 保管人 | 使用人 | 放置地點 | 資產價值 (C,I,A) | 資產價 值等級
I | Information 資訊 | 文件 | F001 | Windows 2000 | 微軟視窗2000標準版作業系統
|  | 文件 | F002 | Windows Server 2003 Standard | 微軟視窗2003標準版作業系統
|  | 文件 | F003 | Windows Server 2003 Enterprise | 微軟視窗2003企業版作業系統
|  | 文件 | F004 | RHEL 3 | RedHat Enterprise Linux 第3版
|  | 文件 | F005 | RHEL 4 | RedHat Enterprise Linux 第4版
|  | 文件 | F006 | RHEL 5 | RedHat Enterprise Linux 第5版
文件
文件
文件
|  | 資料庫 | D001 | 共用資料庫 | 新全球資訊網與會內網共用資料庫 (H003)(MS-SQL)
|  | 資料庫 |  | 申訴案件系統資料庫 | (H009)(MS-SQL)
|  | 資料庫 |  | 差勤管理系統資料庫 | (H010)(MS-SQL)
|  | 資料庫 |  | 全球資訊納資料庫 | (H010)(MS-SQL)
|  | 資料庫 |  | 自行開發AP用資料庫 | (H010)(MS-SQL)
|  | 資料庫 |  | 貯存庫管理系統資料庫 | (H012)(Informix)
|  | 資料庫 |  | 機房監視系統 | (H013)
|  | 資料庫 |  | 郵件伺服器 | (H018)使用者帳號、密碼
|  | 資料庫 |  | 網域名稱查詢 | (H018)網域名稱
|  | 資料庫 |  | 工程會會內網 | (H023)(MS-SQL)
|  | 資料庫 |  | CQ | (H024)(MS-SQL)
|  | 資料庫 |  | 資料倉儲 | (H025)(ORACLE)
|  | 資料庫 |  | 中華電信介接 | (H025)(ORACLE)
資料庫
資料庫
資料庫
資料庫
資料庫
資料庫
資料庫
資料庫
A | Software and Application 軟體作業 與 應用程式 | 軟體 |  | HP openview nnm 7.5 | HP 網路監視系統 7.5版
軟體
軟體
軟體
軟體
軟體
H | Hardware 硬體 | 網路設備 | N001 | Router | Cisco 2621
|  | 網路設備 | N002 | Firewall | Cisco PIX 525 * 2
|  | 網路設備 | N003 | IPS | McAfee IntruShield 1200 * 2 + Intrushield Manager (HP DL 380 G5)
|  | 網路設備 | N004 | L3 Switch | Foundry BigIron 4000 (切DMZ區及內網)
|  | 網路設備 | N005 | Firewall | Juniper ISG 2000 + Cisco Catalyst 2970 二組，用Juniper做HA，Cisco切VLAN
|  | 網路設備 | N006 | Switch | 192.168.5.X 網段及光纖模組切企劃、技術、工管、秘書 (Cisco Catalyst 3750G-24)
|  | 網路設備 | N007 | Switch | 192.168.2.X 及 192.168.21.X 網段 (Cisco Catalyst 3750G-24)
|  | 網路設備 | N008 | Switch | 192.168.1.X 網段 (Fundry ServerIronXL + D-Link DES-1016D)
|  | 網路設備 | N009 | Switch | 192.168.6.X 網段 (Cisco Catalyst 3750G-24 * 3)
|  | 網路設備 | N010 | Switch | 192.168.9.X 網段 (HP Procurve 8000)
|  | 網路設備 | N011 | Switch | 192.168.21.X 網段 (D-Link DFE-2616*2)
|  | 網路設備 | N012 | Switch | 177 OR 179 網段 待確定 (D-Link DFE-2616ix)
|  | 網路設備 | N013 | Switch | 未接 (D-Link DFE-2616ix + DFE-916)
|  | 網路設備 | N014 | Switch | 192.168.19.X 網段 (D-Link DFE-916 + Cisco Catalyst 3550-24)
|  | 網路設備 | N015 | Switch | 192.168.5.X 、192.168.7.X 及192.168.8.X 網段 (Cisco Catalyst 3550-48)
|  | 網路設備 | N016 | Switch | 210.69.177.X 網段 (Fundry ServerIronXL)
|  | 電腦主機 | H001 | 流量監控系統 | MRTG (HP DL380 G4)
|  | 電腦主機 | H002 | 弱點掃描系統 | NESSUS + NTP (HP DL380 G4)
|  | 電腦主機 | H003 | 網路管理系統 | HP OpenView (HP ML570 G3)
|  | 電腦主機 | H004 | 新全球資訊網 | HP ProLiant DL 380 G5 (二台做負載平衝)
|  | 電腦主機 | H005 | 新工程會會內網 | HP ProLiant DL 380 G5 (二台做負載平衝)
|  | 電腦主機 | H006 | 新網站共用資料庫 | HP ProLiant DL 380 G5 (二台做負載平衝)
|  | 電腦主機 | H007 | WSUS Server | 提供工程會內Microsoft之Patch更新 (HP DL380 G3)
|  | 電腦主機 | H008 | 網頁查詢(asp)系統 | 工程會自行發發之asp網頁查詢，為cluster 架構 (HP DL380 G3 * 2)
|  | 電腦主機 | H009 | 申訴案件系統 | 一台WEB、一台DB，服務對像為工程會內申訴同仁 (HP DL380 G3 * 2)
|  | 電腦主機 | H010 | 共用資料庫 | 內含人事差勤DB、全球資訊網DB及其他企劃處自行開發所需要的DB，為cluster 架構 (HP DL380 * 2)
|  | 電腦主機 | H011 | 備援機 | 當有設備硬體損毀時，可替代使用 (HP DL380 G3)
|  | 電腦主機 | H012 | 貯存庫管理系統 | Compaq ProLiant DL 360 (含DB)
|  | 環境設施 | H013 | 機房監視系統 | Sertek + 6 隻鏡頭
|  | 電腦主機 | H014 | SYSLOG | HP ProLiant DL 380 G4
|  | 電腦主機 | H015 | 趨勢防毒系統 | 防毒管理系統，同時也提供SPAM Mail功能 (HP ML570 G3)
|  | 電腦主機 | H016 | 全球資訊網 | HP ML570 G3 * 2
|  | 電腦主機 | H017 | 代理伺服器 | HP ML570 G3 * 2
|  | 電腦主機 | H018 | 郵件伺服器 網域名稱查詢 | HP ML570 G3
|  | 電腦主機 | H019 | 電子閘門系統 | Compaq ML530
|  | 電腦主機 | H020 | 未使用 | Sun Enterprise 420R * 3 + Tape * 2 + Disk Array * 2 + UPS * 2
|  | 備份系統 | H021 | Veritas | HP ProLiant DL 380 G3 + StorageTek L80
|  | 電腦主機 | H022 | 測試環境 | 正式系統測試環境 (IBM xSeries 250)
|  | 電腦主機 | H023 | 工程會內網站 | IBM xSeries 250
|  | 電腦主機 | H024 | CQ | HP ML570 G3
|  | 電腦主機 | H025 | 共用資料庫 | 資料倉儲及中華電信介接用 (HP ML570 G3)
|  | 電腦主機 | H026 | 測試環境 | IBM Data Stage LAB
|  | 電腦主機 | H027 | 公文交換前置系統 | TaTung TSS0-1416
|  | 電腦主機 | H028 | 秘書處網站 | HP ProLiant ML 570 G3
|  | 電腦主機 | H029 | 會議室管理系統 | HP NetServer LH 3 (含DB)
|  | 電腦主機 | H030 | 主委提示及會議指示事項辦理情形管理系統 | HP ProLiant ML 570 G3 (含DB)
|  | 電腦主機 | H031 | 檔案管理系統 | HP ProLiant DL 380 G3
|  | 備份系統 | H032 | 公文管理系統 | SCSI LVD/SE + Sun Enterprise 3500R + ProWare SB-4120 + Sun Enterprise 4200R + HP 40fx (含DB)
|  | 電腦主機 | H033 | SAN | LSI StorageTek D280 + BROCADE SkillWorm 3200 * 2
|  | 電腦主機 | H034 | Novell 檔案伺服器 | HP ProLiant ML 570 G2 * 3
|  | 電腦主機 | H035 | 品管班問卷調查系統 | HP ProLian ML 570 G3
|  | 電腦主機 | H036 | 工程管理資訊系統 | Sun V240
|  | 電腦主機 | H037 | 共用資料庫 | 品管班問卷調豆系械及工程管理資訊系統共用 DB(Sun V240 *2 一為備援) + RAID (StorEdge 3300*2)
|  | 測試主機 | H038 | 工程管理資訊系統測試平台 | WEB(Sun V240*2) + DB(Sun 280R)
|  | 備份系統 | H039 |  | 備份工程管理資訊系統 web + db (Sun E250 + StorageTek L20)
|  | 電腦主機 | H040 | 技術處檔案伺服器 | HP DL360 G5
|  | 電腦主機 | H041 | 人事室網站 | Lemel PC
|  | 電腦主機 | H042 | 審議資訊系統 | IBM xSeries 232 + Acer VerisonSeries PC(備援) (含DB)
|  | 電腦主機 | H043 | 工程會門禁管理系統 | IBM NetVista PC (含DB)
|  | 電腦主機 | H044 |  | Compaq ProLiant DL 360
|  | 電腦主機 | H045 | 差勤管理系統 | HP ProLiant DL 360 G5
|  | 電腦主機 | H046 |  | HP ProLiant DL 360 G3
|  | 電腦主機 | H047 | 測試環境 | HP ProLiant DL 380 G5
|  | 電腦主機 | H048 | 測試環境 | HP ProLiant DL 380 G5 * 2 (代理伺服器)
|  | 電腦主機 | H049 | 單一簽入 | HP ProLiant DL 380 G5
|  | 電腦主機 | H050 | ETL | HP ProLiant DL 380 G5
|  | 電腦主機 | H051 | COGNOS | HP ProLiant DL 380 G5
|  | 環境設施 | H052 | 不斷電系統 | 飛瑞 ( C-6000 + 電池 ) * 6 + 飛瑞 ( C-3000 + 電池 ) * 2
|  | 環境設施 | H053 | 空調系統 | 東元冷氣 * 2 + Season air cleaner
|  | 環境設施 | H054 | 門禁系統 | RECO Research RAC-900 * 2
|  | 環境設施 | H055
|  | 個人電腦 | H056
|  | 個人電腦 | H057
|  | 個人電腦 | H058
|  | 個人電腦 | H059
|  | 個人電腦 | H060
|  | 個人電腦 | H061